Министерство образования и науки Пермского края

Октябрьский филиал

государственного бюджетного профессионального

образовательного учреждения

«КРАЕВОЙ политехнический колледж»

рабочая ПРОГРАММа

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Выполнение штукатурных и декоративных работ

2023

Рабочая программа профессионального модуля «Выполнение штукатурных и декоративных работ» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по профессии 08.01.25 «Мастер отделочных строительных и декоративных работ».

Организация-разработчик: государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Краевой политехнический колледж»

Разработчик:  Мурыгина Галина Николаевна, мастер производственного обучения высшей категории

| СОГЛАСОВАНО: Методист ___________________ И.М. Камалова Протокол № _____ от «___» ______2023 г. | УТВЕРЖДАЮ: Зав. Учебной частью _____________ Л.В. Малухина «___» ___________ 2023 г. |
| --- | --- |

СОДЕРЖАНИЕ

| 1 ПАСПОРТ рабочей ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 4 |
| --- | --- |
| 2 СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля | 13 |
| 3 условия реализации ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 24 |
| 4 Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) | 27 |

1 паспорт РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ «Выполнение штукатурных и декоративных работ»

  - Область применения программы

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта Среднего профессионального образования по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ, входящей  в состав укрупненной группы 08.00.00 Техника и технологии строительства, в части освоения основного вида профессиональной деятельности: Выполнение штукатурных и декоративных работ и соответствующих профессиональных компетенций (ПК) и общих компетенций (ОК):

профессиональные компетенции:

| ПК 1.1 | Выполнять подготовительные работы, включающие в себя: организацию рабочего места, выбор инструментов, приспособлений, подбор и расчет материалов, приготовление растворов, необходимых для выполнения работ при производстве штукатурных и декоративных работ в соответствии с заданием и требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды. |
| --- | --- |
| ПК 1.2 | Приготавливать обычные и декоративные штукатурные растворы и смеси в соответствии с установленной рецептурой, безопасными условиями труда и охраной окружающей среды. |
| ПК 1.3 | Производить оштукатуривание поверхностей различной степени сложности вручную и механизированным способом с соблюдением технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий труда. |
| ПК 1.4 | Выполнять декоративную штукатурку на различных поверхностях и архитектурно-конструктивных элементах в соответствии с технологическим заданием и безопасными условиями труда. |
| ПК 1.5 | Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей с соблюдением технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий труда. |
| ПК 1.6 | Устраивать наливные стяжки полов с соблюдением технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий труда. |
| ПК 1.7 | Производить монтаж и ремонт систем фасадных теплоизоляционных композиционных с соблюдением технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий труда. |

общие компетенции:

| ОК 01. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. |
| --- | --- |
| ОК 02. | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. |
| ОК 03. | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. |
| ОК 04. | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 05. | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. |
| ОК 06. | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. |
| ОК 07. | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. |
| ОК 08. | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. |
| ОК 09. | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 10. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке. |
| ОК 11. | Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. |

1.2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

Иметь практический опыт:

– подготовки рабочего места в соответствии с заданием и требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды;

– подбора и расчета материалов необходимых для выполнения работ при производстве штукатурных и декоративных работ в соответствии с заданием;

– приготовления растворов, необходимых для выполнения работ при производстве штукатурных и декоративных работ в соответствии с заданием;  выполнения подготовительных работ;  подготовки оснований и поверхностей под штукатурку;

 выполнения декоративной штукатурки на различных поверхностях и архитектурно-конструктивных элементах в соответствии с технологическим заданием и безопасными условиями труда;  выполнения оштукатуривания поверхностей различной степени сложности и их ремонт;

 подготовки оснований для наливных стяжек пола;  приготовления растворов наливных стяжек пола;

 устройства наливных стяжек полов и оснований под полы;  подготовки оснований стен перед монтажом СФТК;

 приготовления штукатурных и штукатурно-клеевых растворов и смесей для устройства СФТК;  приклеивания теплоизоляционных плит и их дополнительной механической фиксации;

 оштукатуривания СФТК вручную и механизированным способом;  выполнения ремонта СФТК;

 транспортировки и складирования компонентов растворов и сухих строительных смесей для наливных стяжек полов;  установки строительных лесов и подмостей;

- транспортировки и складирования штукатурных и штукатурно-клеевых смесей.

5

Уметь:

- создавать безопасные условия труда;

- пользоваться проектной технической документацией;

- организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, материалов для выполнения штукатурных и декоративных работ в соответствии с инструкциями и регламентами;

- пользоваться установленной технической документацией;

- выполнять расчет материалов необходимых для выполнения работ при производстве штукатурных и декоративных работ в соответствии с заданием;

- осуществлять обработку и подготовку поверхностей;

- производить дозировку компонентов штукатурных растворов и сухих строительных смесей в соответствии с заданной рецептурой;

- перемешивать компоненты штукатурных растворов и смесей;

- выполнять подготовительные работы, осуществлять производство работ и ремонт штукатурных и декоративных покрытий, наливных стяжек полов и систем фасадных теплоизоляционных композиционных;

- провешивать поверхности;

- очищать, обеспыливать, грунтовать поверхности, наносить обрызг;

- выполнять насечки, устанавливать штукатурные сетки, устанавливать штукатурные и рустовочные профили, устанавливать закладную арматуру, расшивать швы;

- наносить штукатурные составы на поверхности вручную или механизированным способом;

- выполнять насечки при оштукатуривании в несколько слоев;

- укладывать штукатурную сетку в нанесенный раствор;

- выравнивать и подрезать штукатурные растворы, нанесенные на поверхности;

- заглаживать, структурировать штукатурку;

- наносить накрывочные слои на поверхность штукатурки, в том числе шпаклевочные составы;

- оштукатуривать лузги, усенки, откосы;

- изготавливать шаблоны при устройстве тяг и рустов;

- оштукатуривать поверхности сложных архитектурных форм;

- обрабатывать штукатурные поверхности по технологии «сграффито» по эскизам;

– наносить на поверхности декоративные растворы и выполнять их обработку вручную и механизированным инструментом;

- диагностировать состояние и степень повреждения ремонтируемой штукатурки, в том числе при ремонте старинных зданий, сооружений и памятников поврежденные штукатурные слои;

- обеспыливать, производить расшивку и армирование, грунтовать ремонтируемые поверхности;

6

- приготавливать ремонтные штукатурные растворы;

- наносить штукатурные растворы на поврежденные участки;

– оценивать состояние основания пола под стяжку;

– устранять неровности пола, сквозные отверстия в местах примыканий конструкций, очищать поверхность;

– выравнивать и нивелировать сухую засыпку на поверхности оснований под полы;

– укладывать изолирующий слой из теплоизоляционных материалов;

– устанавливать разделительную и кромочную ленты, устраивать деформационные швы, осуществлять грунтование или укладку разделительного слоя;

– нивелировать проектное положение пола и устанавливать маяки для наливных полов;

– транспортировать и складировать компоненты растворов и сухие строительные смеси для наливных стяжек пола;

– производить дозировку компонентов растворов для наливных стяжек полов вручную или механизированным способом в соответствии с заданной рецептурой;

– производить дозировку воды и сухих строительных смесей для наливных стяжек пола вручную или механизированным способом в соответствии с заданной рецептурой;

– заливать растворы для наливных стяжек пола вручную или механизированным способом;

– перемешивать компоненты растворов и сухие строительные смеси для наливных стяжек пола вручную или механизированным способом;

- применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент;

- применять средства индивидуальной защиты;

- транспортировать и складировать компоненты растворов и сухие строительные смеси для наливных стяжек пола;

- монтировать конструкции строительных лесов и подмостей;

- транспортировать и складировать компоненты штукатурных и штукатурно-клеевых смесей;

- монтировать цокольный профиль;

- наносить штукатурно-клеевые смеси на поверхность теплоизоляционных плит (или на поверхность фасада) вручную или механизированным способом;

- устанавливать теплоизоляционные плиты в проектное положение и выравнивать их в плоскости;

- выполнять установку дюбелей для механического крепления теплоизоляционных плит;

- формировать деформационные швы;

- монтировать противопожарные рассечки (в случае применения в качестве утеплителя пенополистирольных плит);

- диагностировать состояние и степень повреждения СФТК;

7

- удалять поврежденные участки СФТК;

- производить обеспыливание, расшивку и грунтование поврежденных участков СФТК;

- монтировать элементы СФТК;

- приготавливать и наносить ремонтные растворы на поврежденные участки.

Знать:

– методы организации труда на рабочем месте;

– правила чтения рабочих чертежей;

– нормы расходов сырья и материалов на выполняемые работы;

- требования инструкций и регламентов к организации и подготовке рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения штукатурных и декоративных работ;

- технологическую последовательность выполнения подготовки, производства работ и ремонта штукатурных и декоративных покрытий, наливных стяжек полов и систем фасадных теплоизоляционных композиционных;

- технологию перемешивания составов штукатурных растворов и сухих строительных смесей;

- составы штукатурных, декоративных и растворов специального назначения и способы дозирования их компонентов;

- способы определения отклонений простых и сложных поверхностей;

- способы подготовки поверхностей под различные виды штукатурок;

- технологию установки штукатурных и рустовочных профилей, сеток, закладной арматуры и технология расшивки швов;

- технологию нанесения штукатурных растворов на поверхности вручную или механизированным способом;

- способы нанесения насечек;

- способы армирования штукатурных слоев;

- способы и приемы выравнивания, подрезки, заглаживания и структурирования штукатурных растворов, нанесенных на поверхности;

- технологию выполнения накрывочных слоев, в том числе шпаклевания;

- технологию оштукатуривания лузг, усенков, откосов;

- конструкции, материалы шаблонов, лекал и способы их изготовления;

- технологию оштукатуривания поверхностей сложных архитектурных форм;

- способы выполнения высококачественной штукатурки и штукатурок;

- технологию выполнения декоративных штукатурок;

– методику диагностики состояния основания пола под стяжку;

– виды ремонтных составов и технология ремонта и очистки оснований под стяжку;

– виды и область применения разделительных и кромочных лент и технология их устройства;

– технологию устройства деформационных швов;

8

– технологию выравнивания и нивелирования сухой засыпки на поверхности оснований под полы;

– технология изготовления изолирующего слоя из теплоизоляционных материалов;

– виды и область применения грунтовок и технология их нанесения;

– технологию устройства разделительного слоя;

– приемы разметки и нивелирования проектного положения пола;

– конструкции маяков для наливных полов и методы работы с ними;

– составы растворов для наливных стяжек пола;

– требуемое количество воды для разведения сухих строительных смесей при изготовлении наливных стяжек пола;

– технологию перемешивания растворов и сухих строительных смесей для наливных стяжек пола вручную или механизированным способом;

– технологию заливки и выравнивания растворов для наливных стяжек пола;

- методику диагностики состояния поврежденной поверхности;

- способы покрытия штукатуркой поверхностей при ремонте старинных зданий, сооружений и памятников архитектуры;

- назначение и правила применения используемого инструмента и приспособлений;

- правила применения средств индивидуальной защиты;

- правила транспортировки, складирования и хранения компонентов растворов и сухих строительных смесей для наливных стяжек пола;

- правила транспортировки, складирования и хранения компонентов штукатурных и штукатурно-клеевых смесей;

- способы закрепления и выравнивания теплоизоляционных плит в проектное положение;

- технологию установки дюбелей для механического крепления теплоизоляционных плит;

- технологию формирования деформационных швов;

- правила монтажа противопожарных рассечек (в случае применения в качестве утеплителя пенополистирольных плит);

- методику диагностики состояния и степени повреждения СФТК;

- способы удаления поврежденных участков СФТК;

- приемы подготовки поврежденных участков СФТК перед ремонтом;

- технология монтажа элементов СФТК;

- методики и принципы создания декоративной лепки;

- существующие виды и способы использования декоративной лепки.

1.3 Количество часов на освоение программы профессионального модуля:

Всего объем образовательной программы обучающегося – 768  часов, в том числе:

– объем работы обучающегося во взаимодействии с преподавателем по видам учебных занятий –188 часов;

– самостоятельной работы обучающегося – 40 часов;

– учебной практики – 288 часов;

– производственной практики – 252 часа.

2 СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля

2.1 Тематический план профессионального модуля

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля* | Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  |  | Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |  |  | Самостоятельная работа обучающегося, часов | Учебная, часов | Производственная, часов (если предусмотрена рассредоточенная практика) |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов | в т.ч. консультации |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ПК 1.1 –ПК 1.5 ОК 1 -11 | Раздел 1. Технология выполнения штукатурных и декоративных работ | 290 | 148 | 98 | 6 | 16 | 126 | - |
| ПК 1.6 ОК 1 -11 | Раздел 2. Устройство наливных стяжек полов с соблюдением технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий труда | 108 | 20 | 10 | 4 | 10 | 78 | - |
| ПК 1.7 ОК 1 -11 | Раздел 3. Монтаж и ремонт фасадных теплоизоляционных композиционных систем с соблюдением технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий труда. | 118 | 20 | 12 | 2 | 14 | 84 | - |
|  | Всего: | 768 | 188 | 120 | 12 | 40 | 288 | 252 |

2.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем |  | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) |  |  |  |  |  | Объем часов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  |  | 3 |
| Раздел 1. Технология выполнение штукатурных и декоративных работ |  |  |  |  |  |  |  | 290 |
| МДК.01.01. Технология штукатурных и декоративных работ |  |  |  |  |  |  |  | 148 |
| Тема 1.1 Технология подготовки различных поверхностей |  | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  | 4 |
|  |  | 1 |  |  |  | Наименование, назначение и правила применения инструмента, приспособления и инвентаря для подготовки поверхностей. |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  | Организация труда на рабочем месте. |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  | Техника безопасности при подготовке поверхностей под штукатурку. |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  | Виды и характеристика поверхностей, подлежащих оштукатуриванию. Требования СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия». |  |  |
|  |  | 5 |  |  |  | Подготовка кирпичных, бетонных и других камневидных поверхностей под оштукатуривание. |  |  |
|  |  | 6 |  |  |  | Подготовка деревянных поверхностей. |  |  |
|  |  | 7 |  |  |  | Подготовка разнородных поверхностей под оштукатуривание. |  |  |
|  |  | 8 |  |  |  | Подмазка мест примыкания к стенам наличников и плинтусов. |  |  |
|  |  | 9 |  |  |  | Способы провешивания поверхностей. |  |  |
|  |  | Лабораторные работы |  |  |  |  |  | – |
|  |  | Практические занятия: выполнение практической работы |  |  |  |  |  | 4 |
|  |  | Практическая работа 1 «Подготовка к работе инструментов, приспособлений и инвентаря для штукатурных работ» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Практическая работа 2 «Построение схемы организации рабочего места при подготовке поверхностей под оштукатуривание» |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.2 Виды и свойства материалов, применяемых при производстве штукатурных работ |  | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  | 4 |
|  |  | 1 |  |  | Техника безопасности при приготовлении растворов. |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  | Виды и свойства растворных смесей. |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  | Виды и свойства строительных растворов. |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  | Виды, назначение, составы растворов для устройства обычных штукатурок. |  |  |
|  |  | 5 |  |  |  | Приготовление растворов и сухих смесей обычных растворов по заданному составу. |  |  |
|  |  | 6 |  |  |  | Виды и свойства замедлителей и ускорителей схватывания. |  |  |
|  |  | 7 |  |  |  | Виды, назначения, составы и способы приготовления растворов из готовых сухих смесей. |  |  |
|  |  | Лабораторные работы |  |  |  |  |  | – |
|  |  | Практические занятия: выполнение практической работы |  |  |  |  |  | 4 |
|  |  | Практическая работа 3 «Составление схемы «Виды строительных растворов для обычных штукатурок» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Практическая работа 4 «Приготовлению растворов и сухих растворных смесей» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контрольные работы |  |  |  |  |  | – |
| Тема 1.3 Технологические процессы оштукатуривания поверхностей |  | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  | 6 |
|  |  | 1 |  |  |  | Наименование, назначение и правила применения инструмента, приспособления и инвентаря для оштукатуривания поверхностей |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  | Организация труда на рабочем месте. |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  | Техника безопасности при оштукатуривании поверхностей. |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  | Многослойная конструкция штукатурки |  |  |
|  |  | 5 |  |  |  | Технологические процессы оштукатуривания поверхностей: нанесение растворов, разравнивание растворов, затирка штукатурки. |  |  |
|  |  | 6 |  |  |  | Оштукатуривание углов. |  |  |
|  |  | 7 |  |  |  | Оштукатуривание железобетонных поверхностей. |  |  |
|  |  | 8 |  |  |  | Разделка потолочных рустов. |  |  |
|  |  | 9 |  |  |  | Выполнение простой, улучшенной штукатурки. |  |  |
|  |  | 10 |  |  |  | Провешивание поверхностей под высококачественное оштукатуривание. |  |  |
|  |  | 11 |  |  |  | Выполнение высококачественного оштукатуривания |  |  |
|  |  | 12 |  |  |  | Требования СНиП к качеству штукатурок. (4 часа 0 |  |  |
|  |  | Лабораторные работ |  |  |  |  |  | – |
|  |  | Практические занятия: выполнение практической работы |  |  |  |  |  | 10 |
|  |  | Практическая работа 5 «Построение схемы организации рабочего места при оштукатуривании поверхностей» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Практическая работа 6 «Разработка последовательности технологических операций для выполнения работ по оштукатуриванию поверхностей» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Практическая работа 7 «Разработка инструкционной карты для выполнения работ по провешиванию поверхностей под штукатурку» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Практическая работа 8 «Составление таблицы допустимых отклонений от требований к качеству штукатурки» |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.4 Технология отделки помещений с применением сухих строительных смесей КНАУФ |  | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  | 4 |
|  |  | 1 |  |  |  | Наименование, назначение и правила применения инструмента, приспособления и инвентаря при работе с сухими строительными смесями КНАУФ |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  | Организация труда на рабочем месте |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  | Техника безопасности при выполнении работ сухими строительными смесями КНАУФ |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  | Правила подготовки поверхностей перед нанесением сухих смесей КНАУФ. |  |  |
|  |  | 5 |  |  |  | Правила и условия работы с гипсовыми и цементными сухими смесями; нанесение гипсовых шпатлёвок. |  |  |
|  |  | 6 |  |  |  | Виды и назначение сухих смесей КНАУФ, основные требования при работе с ними, основные технические характеристики сухих смесей КНАУФ. |  |  |
|  |  | 7 |  |  |  | Вспомогательные материалы, применяемые при работе с сухими смесями. |  |  |
|  |  | 8 |  |  |  | Правила транспортировки, складирования и хранения сухих смесей КНАУФ. |  |  |
|  |  | Лабораторные работы |  |  |  |  |  | – |
|  |  | Практические занятия: выполнение практической работы |  |  |  |  |  | 8 |
|  |  | Практическая работа 9 «Разработка алгоритма последовательности выполнения технологических операций по оштукатуриванию поверхностей» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Практическая работа 10 «Построение схемы организации рабочего места при оштукатуривании поверхностей» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Практическая работа 11 «Расчёт потребности в материалах для оштукатуривания поверхностей строительными смесями КНАУФ» |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.5 Технология отделки оконных и дверных проёмов |  | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  | 4 |
|  |  | 1 |  |  |  | Отделка оконных и дверных откосов штукатурными растворами, сборными элементами. |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  | Железнение поверхности штукатурки. |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  | Оштукатуривание по сетке. |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  | Наименование, назначение и правила применения инструмента, приспособления и инвентаря для отделки откосов. |  |  |
|  |  | 5 |  |  |  | Основные материалы, применяемые при отделке. |  |  |
|  |  | 6 |  |  |  | Требования СНиП к качеству отделки откосов. |  |  |
|  |  | Лабораторные работы |  |  |  |  |  | – |
|  |  | Практические занятия: выполнение практической работы |  |  |  |  |  | 10 |
|  |  | Практическая работа 12 «Построение схемы организации рабочего места при оштукатуривании откосов» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Практическая работа 13 «Разработка последовательности технологических операций для оштукатуривания откосов» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Практическая работа 14 «Составление таблицы применяемых инструментов, приспособлений, инвентаря для оштукатуривания откосов» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Практическая работа 15 «Разработка инструкционной карты железнение поверхности штукатурки» |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.6 Вытягивание тяг |  | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  | 1 |  |  |  | Виды тяг и их профили. Устройство шаблонов для вытягивания тяг. Сборка шаблонов по чертежам. |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  | Вытягивание тяг постоянного сечения всеми видами растворов на прямолинейных поверхностях с разделкой углов. |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  | Вытягивание падуг. |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  | Требования СНиП к качеству выполненных работ. |  |  |
|  |  | Лабораторные работы |  |  |  |  |  | – |
|  |  | Практические занятия: выполнение практической работы |  |  |  |  |  | 8 |
|  |  | Практическая работа 16 «Разработка инструкционной карты « Устройство тяг» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Практическая работа 17 «Разработка инструкционной карты « Устройство падуг» |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.7 Технология оштукатуривания колонн и пилястр |  | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  | 4 |
|  |  | 1 |  |  |  | Наименование, назначение и правила применения инструмента, приспособления и инвентаря для оштукатуривания колонн. |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  | Организация труда на рабочем месте. |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  | Техника безопасности при оштукатуривании колонн, пилястр. |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  | Оштукатуривание колонн, пилястр, ниш |  |  |
|  |  | 5 |  |  |  | Требования СНиП к качеству выполненных работ. |  |  |
|  |  | Лабораторные работы |  |  |  |  |  | – |
|  |  | Практические занятия: выполнение практической работы |  |  |  |  |  | 6 |
|  |  | Практическая работа 18 «Построение схемы организации рабочего места при оштукатуривании колонн» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Практическая работа 19 «Составление таблицы применяемых инструментов, приспособлений, инвентаря для оштукатуривания колонн, пилястр» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Практическая работа 20 «Расчёт потребности в материалах для оштукатуривания колонн различного сечения» |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.8 Механизация штукатурных работ |  | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  | 1 | Виды машин механизмов, применяемых для выполнения штукатурных работ, их назначение. |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | Устройство, принцип действия и технические характеристики машин и механизмов. |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Механизированный способ производства работ: нанесение раствора, затирка штукатурки. |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | Виды материалов, применяемых при оштукатуривании поверхностей механизированным способом. |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | Нанесение растворов машиной PFT. |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 | Организация рабочего места. |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 | Техника безопасности. Электробезопасность. |  |  |  |  |  |
|  |  | Лабораторные работы |  |  |  |  |  | – |
|  |  | Практические занятия: выполнение практической работы |  |  |  |  |  | 4 |
|  |  | Практическая работа 21 «Составление таблицы «Технические характеристики машин и механизмов» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Практическая работа 22 «Составить алгоритм действий при проведении штукатурных работ с применением штукатурной машины PFTG 5» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Практическая работа 23 «Построение схемы организации рабочего места при оштукатуривании поверхностей с применением машины PFT» |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.9 Выполнение специальных штукатурок |  | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  | 1 | Наименование, назначение и правила применения инструмента, приспособления и инвентаря для оштукатуривания поверхностей |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | Материалы, применяемые для выполнения специальных штукатурок. |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Виды и последовательность выполнения работ. |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | Требования СНиП к качеству выполненных работ. |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | Организация труда на рабочем месте. |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 | Техника безопасности при выполнении специальных штукатурок. |  |  |  |  |  |
|  |  | Лабораторные работы |  |  |  |  |  | – |
|  |  | Практические занятия: выполнение практической работы |  |  |  |  |  | 8 |
|  |  | Практическая работа 24 «Составить таблицу «Виды и назначение специальных штукатурок» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Практическая работа 25 «Разработка последовательности технологических операций для выполнения специальных штукатурок» |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.10 Выполнение декоративных штукатурок |  | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  | 6 |
|  |  | 1 |  | Наименование, назначение и правила применения инструмента, приспособления и инвентаря для выполнения декоративной штукатурки. |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | Материалы, применяемые для выполнения декоративных штукатурок. |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  | Приёмы разметки и разбивки поверхностей фасада. |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  | Технология выполнения декоративных штукатурок. |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  | Механизированный способ производства работ |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  | Организация труда на рабочем месте. |  |  |  |  |
|  |  | 7 |  | Техника безопасности при выполнении декоративной штукатурки. |  |  |  |  |
|  |  | 8 |  | Декоративная лепка. Принципы создания и использования. |  |  |  |  |
|  |  | Лабораторные работы |  |  |  |  |  | – |
|  |  | Практические занятия: выполнение практической работы |  |  |  |  |  | 14 |
|  |  | Практическая работа 26 «Разработка эскизов декоративной штукатурки» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Практическая работа 27 «Разработка инструкционных карт для выполнения декоративных штукатурок» (по видам работ)» |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.11 Облицовка стен гипсовыми строительными плитами |  | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  | 1 | Облицовка стен гипсовыми строительными плитами на клею. |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | Наименование, назначение и правила применения инструмента, приспособления и инвентаря для облицовки поверхностей гипсовыми строительными плитами. |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Материалы, применяемые для облицовки. |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | Облицовка стен гипсовыми строительными плитами на клею. |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | Облицовка стен гипсовыми строительными плитами каркасным способом. |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 | Отделка швов между гипсовыми строительными плитами. |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 | Отделка помещений с применением комплектных систем КНАУФ: конструкции перегородок, облицовок, подвесных потолков, ПГП и технология их монтажа, устройство сборных оснований пола из гипсоволокнистых влагостойких листов. |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 | Приёмка смонтированных конструкций. |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 | Техника безопасности при выполнении работ. Пожарная безопасность. |  |  |  |  |  |
|  |  | Лабораторные работы |  |  |  |  |  | – |
|  |  | Практические занятия: выполнение практической работы |  |  |  |  |  | 10 |
|  |  | Практическая работа 28 «Разработка инструкционной карты для облицовки стен гипсовыми строительными плитами бескаркасным способом» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Практическая работа 29 «Разработка инструкционной карты для облицовки стен гипсовыми строительными плитами каркасным способом» |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.12 Технология ремонта оштукатуренных поверхностей |  | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  | 4 |
|  |  | 1 |  |  |  |  | Наименование, назначение и правила применения инструмента, приспособления и инвентаря для выполнения ремонтных работ. |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  | Материалы, применяемые для выполнения ремонта штукатурки. |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  | Ремонт оштукатуренных поверхностей. Перетирка штукатурки и ремонт тяг. |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  | Ремонт поверхностей, облицованных гипсовыми строительными плитами. |  |
|  |  | 5 |  |  |  |  | Требования СНиП к качеству штукатурок. |  |
|  |  | 6 |  |  |  |  | Организация труда на рабочем месте. |  |
|  |  | 7 |  |  |  |  | Техника безопасности при выполнении штукатурных работ. |  |
|  |  | Лабораторные работы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Практические занятия: выполнение практической работы |  |  |  |  |  | 12 |
|  |  | Практическая работа 30 «Составить таблицу «Дефекты штукатурки, причины появления и способы устранения» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Практическая работа 31 «Разработка последовательности технологических операций для ремонта сухой штукатурки» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Практическая работа 32 «Разработка инструкционной карты ремонта оштукатуренных поверхностей» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Практическая работа 33 «Расчёт потребности в материалах для ремонта оштукатуренных поверхностей» |  |  |  |  |  |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела 1: - Составление презентации « Ручной и механизированный инструмент». - Заполнение таблицы «Виды и составы штукатурных растворов, и их приготовление». - Подготовка доклада «Виды и характеристики поверхностей». - Решение задач на подсчет объемов и расходов материалов. |  |  |  |  |  |  |  | 16 |
| Учебная практика: Виды работ: - подготовка поверхностей (бетонных, кирпичных, каменных, металлических) под штукатурку вручную и механизированным способом; - устройство сетчато-армированных конструкций; - приготовление вручную и по заданному составу растворных смесей; - приготовление растворов из сухих растворных смесей; - оштукатуривание поверхностей простой штукатуркой; - улучшенное оштукатуривание вручную поверхностей различной сложности; - отделка откосов; - выполнение работ по устройству марок и маяков; - механизированное оштукатуривание поверхностей; - вытягивание тяг и падуг с разделкой углов; - устройство беспесчаной накрывки, шпатлевание поверхностей; - облицовка поверхностей гипсовыми строительными плитами; - нанесение декоративной штукатурки; - выявление и устранение дефектов штукатурки. |  |  |  |  |  |  |  | 126 |
| Раздел 2. Устройство наливных стяжек полов с соблюдением технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий труда |  |  |  |  |  |  |  | 108 |
| МДК.01.01. Технология штукатурных и декоративных работ |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
| Тема 2.1Устройство наливных стяжек пола |  | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  | 6 |
|  |  | 1 |  |  |  | Наименование, назначение и правила применения инструмента, приспособления и инвентаря для устройства наливных стяжек пола |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  | Основные и вспомогательные материалы для устройства наливных стяжек пола |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  | Технология устройства наливных стяжек пола |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  | Ремонт наливных стяжек пола |  |  |
|  |  | Лабораторные работы |  |  |  |  |  | – |
|  |  | Практические занятия: выполнение практической работы |  |  |  |  |  | 10 |
|  |  | Практическая работа 34 «Разработка инструкционной карты на устройство наливных стяжек пола» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Практическая работа 35 «Расчёт потребности в материалах для устройства наливных стяжек пола» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Практическая работа 36 «Построение схем организации рабочего места при устройстве наливных стяжек пола» |  |  |  |  |  |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела 2: – Составление таблицы «Инструменты для выполнения наливных стяжек полов». – Составление презентации «Технология выполнения наливных стяжек полов». |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| Учебная практика: Виды работ: - подготовка площадки, инструмента и материалов для проведения работ по устройству наливных стяжек пола; - приготовление растворов для устройства наливных стяжек пола; - нивелирование поверхности пола и установка маяков; - выполнение работ по устройству наливных полов и оснований под полы. |  |  |  |  |  |  |  | 78 |
| Раздел 3. Монтаж и ремонт фасадных теплоизоляционных композиционных систем с соблюдением технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий труда |  |  |  |  |  |  |  | 118 |
| МДК.01.01. Технология штукатурных и декоративных работ |  |  |  |  |  |  |  | 34 |
| Тема 3.1 Технология монтажа систем фасадных теплоизоляционных композиционных (СФТК) |  | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  | 6 |
|  |  | 1 |  |  |  | Наименование, назначение и правила применения инструмента, приспособления и инвентаря для устройства СФТК. |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  | Материалы для монтажа СФТК. |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  | Технология устройства СФТК. |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  | Технология ремонта СФТК. |  |  |
|  |  | Лабораторные работы |  |  |  |  |  | – |
|  |  | Практические занятия: выполнение практической работы |  |  |  |  |  | 12 |
|  |  | Практическая работа 37 «Разработка инструкционной карты на устройство СФТК» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Практическая работа 38 «Расчёт потребности в материалах для устройства СФТК» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Практическая работа 39 «Построение схем организации рабочего места при устройстве СФТК» |  |  |  |  |  |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела 3: - Составление презентации «Технология устройства СФТК». - Разработка таблицы «Требования к качеству устройства СФТК». - Решение задач по подсчету объемов и расходов материалов для устройства СФТК. |  |  |  |  |  |  |  | 14 |
| Учебная практика: Виды работ: - подготовка оснований стен перед монтажом СФТК; - проверка основания под монтаж СФТК; - подготовка поверхности основания под монтаж СФТК; - установка цокольного профиля; - установка строительных лесов и подмостей; - приготовление штукатурных и штукатурно-клеевых растворов и смесей для устройства СФТК; - приклеивание теплоизоляционных плит и их дополнительная механическая фиксация; - оштукатуривание СФТК вручную и механизированным способом; - выполнение ремонт СФТК. |  |  |  |  |  |  |  | 84 |
| Производственная практика: Виды работ: - подготовка рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения штукатурных и декоративных работ в соответствии с инструкциями и регламентами; - выполнение подготовительных работ; - подготовка оснований и поверхностей под штукатурку; - приготовление штукатурных и декоративных растворов и смесей; - выполнение оштукатуривания поверхностей различной степени сложности и их ремонт; - выполнение подготовительных работ, подготовки оснований и поверхностей под штукатурку, приготовления штукатурных и декоративных растворов и смесей, выполнения оштукатуривания поверхностей различной степени сложности и их ремонт; - устройство наливных стяжек полов и оснований под полы; - транспортировка и складирование компонентов растворов и сухих строительных смесей для наливных стяжек полов; - устройство фасадных, теплоизоляционных, композиционных систем и их ремонт; - установка строительных лесов и подмостей; - транспортировка и складирование штукатурных и штукатурно-клеевых смесей. |  |  |  |  |  |  |  | 252 |
| Консультации |  |  |  |  |  |  |  | 12 |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  | 768 |

3 условия реализации программы пРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных кабинетов: «Основ технологии отделочных строительных работ и декоративно-художественных работ».

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:

- дидактические материалы (комплект лабораторно-практических работ);

- учебно-наглядные пособия;

- техническая документация (комплекты чертежей для выполнения работ;

- технологические (инструкционные) карты);

- учебная и справочная литература;

- средства информации (стенды и плакаты).

Технические средства обучения:

- компьютеры;

- программное обеспечение;

- мультимедийный проектор.

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:

штукатурной:

1 основное (агрегат штукатурный, агрегат шпатлевочный, вибросито, грохот инерционный, машина штукатурно-затирочная, растворонасос, растворосмеситель);

2 вспомогательное (компрессор, преобразователь частоты тока, растворопровод) технологическое оборудование, контрольно-измерительный инструмент;

инструменты, приспособления, принадлежности и инвентарь для выполнения штукатурных работ;

инструкционные карты на 15 рабочих мест.

3 стенды:

- Правила безопасности труда в учебной мастерской.

- Инструкции по безопасной работе.

- Инструмент для штукатурных работ.

- Виды брака.

- Справочные таблицы.

Рабочее место мастера производственного обучения:

- мебель и инвентарь

- инструмент

- технические средства обучения и дидактические материалы

- учебно-наглядные пособия

- техническая документация и учебная литература.

3.2  Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

## Электронно-библиотечная система для... - BOOK.ru book.ru

- Авторы: Ткачева Г.В., Дмитриенко С.А., Шульц Г.В. Мастер отделочных строительных и декоративных работ. Основы профессиональной деятельности  Учебно-практическое пособие С П О, 2023, 178 стр.

- Авторы: Федонов Р.А., Федонов А.И. Основы строительного производства Учебное пособие С П О, 2023, 316 стр.

Дополнительные источники:

1 Долгих А.И. Отделочные работы: Учебное пособие для начального профессионального образования: – М.: изд. Инфра-М, 2014

2 Завражин Н.Н. Отделочные работы: – М.: Академия, 2014.

3 Завражин Н.Н. Штукатурные работы высокой сложности: Учебное пособие для начального профессионального образования – М.: издательский центр «Академия», 2014.

4 Лапшин П.А., Журавлев И.П. Штукатур: Мастер отделочных строительных работ: Учебное пособие для учащихся учебных заведений начального профессионального образования– Ростов н/Д: Феникс, 2014.

5 Петрова И.В. Общая технология отделочных строительных работ: Учебное пособие для начального профессионального образования – М.: Академия, 2014.

6  Черноус Г. Г.Технология штукатурных работ: учебник для нач. проф. образования / Г. Г. Черноус. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2022. - 240 с.

7 Кашкинбаев И.З. Технология и организация контроля качества строительно-монтажных работ [Электронный ресурс]: учебник / И.З. Кашкинбаев, Т.И. Кашкинбаев. – Электрон. текстовые данные. – Алматы: Нур-Принт, 2016. – 279 c. – 978-601-7390-99-0. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67157.html

8 Гусев Б.В. Технология портландцемента и его разновидностей [Электронный ресурс]: учебное пособие / Б.В. Гусев, Ю.Р. Кривобородов, С.М. Самченко. – Электрон. текстовые данные. – М.: Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2019. – 113 c. – 978-5-7264-1230-6. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/42930.html

9 Вяжущие вещества [Электронный ресурс]: учебное пособие / О.А. Ларсен [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – М.: Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2018. – 111 c. – 978-5-7264-1800-1. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74474.html

Нормативные документы:

6 Информационная система Госстроя России «СтройКонсультант».

7 СНиП 3.04.01-87. Изоляционные и отделочные покрытия.

8 СНиП III-4-80. Техника безопасности в строительстве.

4 Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы, включающие в себя: организацию рабочего места, выбор инструментов, приспособлений, подбор и расчет материалов, приготовление растворов, необходимых для выполнения работ при производстве штукатурных и декоративных работ в соответствии с заданием и требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды | - подготовка рабочего места в соответствии с заданием и требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды; - подбор и расчет материалов необходимых для выполнения работ при производстве штукатурных и декоративных работ в соответствии с заданием; - приготовление растворов, необходимых для выполнения работ при производстве штукатурных и декоративных работ в соответствии с заданием | Экспертное наблюдение выполнения практических работ на учебной и производственной практиках: оценка процесса, оценка результатов. Экзамен (квалифика-ционный) |
| ПК 1.2. Выполнять обычные и декоративные штукатурные растворы и смеси в соответствии с установленной рецептурой,безопасными условиями труда и охраной окружающей среды | - соблюдение технологической последовательности при дозировке компонентов штукатурных растворов и сухих строительных смесей в соответствии с заданной рецептурой; - приготовление штукатурных растворов и смесей - соблюдение правил безопасности работ | Экспертное наблюдение выполнения практических работ на учебной и производственной практиках: оценка процесса, оценка результатов. Экзамен (квалифика-ционный) |
| ПК 1.3. Производить оштукатуривание поверхностей различной степени сложности вручную и механизированным способом с соблюдением технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий труда | - соблюдение технологической последовательности при выполнении монолитной штукатурки; - соответствие оштукатуренной поверхности требованиям СНиП 3.04.01.-87 Изоляционные и отделочные покрытия; - соблюдение правил безопасности работ | Экспертное наблюдение выполнения практических работ на учебной и производственной практиках: оценка процесса, оценка результатов. Экзамен (квалифика-ционный) |
| ПК 1.4. Выполнять декоративную штукатурку на различных поверхностях и архитектурно-конструктивных элементах в соответствии с технологическим заданием и безопасными условиями труда | - выполнение декоративной штукатурки на различных поверхностях и архитектурно-конструктивных элементах в соответствии с технологическим заданием. - соблюдение правил безопасности работ | Экспертное наблюдение выполнения практических работ на учебной и производственной практиках: оценка процесса, оценка результатов. Экзамен (квалифика-ционный) |
| 1.5 Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей с соблюдением технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий труда | - точность нахождения дефектов оштукатуренной поверхности; - соответствие выбора инструментов, приспособлений и материалов виду ремонтных работ; - соответствие технологической последовательности устранения дефектов. | Экспертное наблюдение выполнения практических работ на учебной и производственной практиках: оценка процесса, оценка результатов. Экзамен (квалифика-ционный) |
| 1.6 Устраивать наливные стяжки полов с соблюдением технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий труда | - подготовка оснований для наливных стяжек пола; - приготовление растворов наливных стяжек пола; - выполнение работ по устройству наливных полов и оснований под полы | Экспертное наблюдение выполнения практических работ на учебной и производственной практиках: оценка процесса, оценка результатов. Экзамен (квалифика-ционный) |
| 1.7 Производить монтаж и ремонт систем фасадных теплоизоляционных композиционных с соблюдением технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий труда | - подготовка оснований стен перед монтажом СФТК; - проверка основания под монтаж СФТК; - подготовка поверхности основания под монтаж СФТК; - установка цокольного профиля; - установка строительных лесов и подмостей; - приготовление штукатурных и штукатурно-клеевых растворов и смесей для устройства СФТК; - приклеивание теплоизоляционных плит и их дополнительная механическая фиксация; - оштукатуривание СФТК вручную и механизированным способом; - выполнять ремонт СФТК | Экспертное наблюдение выполнения практических работ на учебной и производственной практиках: оценка процесса, оценка результатов. Экзамен (квалифика-ционный) |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. | - Распознавание сложных проблемных ситуации в различных контекстах. - Проведение анализа сложных ситуаций при решении задач профессиональной деятельности. - Определение этапов решения задач. - Определение потребности в информации. - Осуществление эффективного поиска. - Выделение всех возможных источников нужных ресурсов, в том числе неочевидных. - Разработка детального плана действий. - Оценка рисков на каждом шагу. - Оценка плюсов и минусов полученного результата, своего плана и его реализации. - Предложение критериев оценки и рекомендаций по улучшению плана. | Экспертное наблюдение за организацией деятельности и оценка на практических занятиях, при выполнении работ по учебной и производственной практике. |
| ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. | - Планирование информационного поиска из широкого набора источников, необходимого для выполнения профессиональных задач. - Проведение анализа полученной информации, выделение в ней главных аспектов. - Структурирование отобранной информации в соответствии с параметрами поиска. - Интерпретация полученной информации в контексте профессиональной деятельности. | Наблюдение за организацией работы с информацией |
| ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. | - Использование актуальной нормативно-правовой документацию по профессии. - Применение современной научной профессиональной терминологии. - Определение траектории профессионального развития и самообразования. | Экспертное наблюдение за процессами оценки и самооценки, видение путей самосовершенствования, стремление к повышению квалификации. |
| ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. | - Участие в деловом общении для эффективного решения деловых задач. - Планирование профессиональной деятельности. | Экспертное наблюдение за организацией коллективной деятельности, общением с клиентами, руководством. |
| ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. | - Грамотное устное и письменное изложение своих мыслей по профессиональной тематике на государственном языке. - Проявление толерантности в рабочем коллективе. | Экспертное наблюдение за общением с руководством, коллегами, клиентами |
| ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. | - Понимание значимости своей профессии. - Демонстрация поведения на основе общечеловеческих ценностей. | Экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях, при выполнении работ по учебной и производственной практике. |
| ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. | - Соблюдение правил экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности. - Обеспечение ресурсосбережения на рабочем месте. | Экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях, при выполнении работ по учебной и производственной практике. |
| ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. | - Сохранение и укрепление здоровья посредством использования средств физической культуры. - Поддержание уровня физической подготовленности для успешной реализации профессиональной деятельности. | Экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях, при выполнении работ по учебной и производственной практике. |
| ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. | - Применение средств информатизации информационных технологий для реализации профессиональной деятельности. | Экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях, при выполнении работ по учебной и производственной практике. |
| ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке. | - Применение в профессиональной деятельности инструкций на государственном и иностранном языке. - Ведение общения на профессиональные темы. | Экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях, при выполнении работ по учебной и производственной практике. |
| ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. | - Определение инвестиционной привлекательности коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности. - Составление бизнес-плана. - Презентация бизнес-идеи. - Определение источников финансирования. - Применение грамотных кредитных продуктов для открытия дела. | Экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях, при выполнении работ по учебной и производственной практике. Собеседование. Анкетирование. |